## Б.К.2
| Бела Куна 2 | S |  | 3129.9
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.85441
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.29924
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.7. | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3.9289
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.14722
21.1. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутридомовом газопроводе, относящихся к общему имуществу собственников помещений, при диаметре до 32 мм | руб./м2 | 0.73057 | 1 раз в год | 0.072387
21.2. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром до 40 мм | руб./м2 | 0.7553 | 1 раз в год | 0.074837
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 5.7088
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 в месяц | 0.51 | постоянно | 0.60639
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.035937 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.042729
30 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 10.4921
31 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
32 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.14755 | ежедневно | 3.14
Всего затрат |  |  |  |  | 14.5821

## Б.К.16
| Бела Куна 16 | S |  | 3553.2
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.85441
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.29924
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.6. | (осмотр) контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3.9015
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.11978
21.1. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутридомовом газопроводе, относящихся к общему имуществу собственников помещений, при диаметре до 32 мм | руб./м2 | 0.54357 | 1 раз в год | 0.053858
21.2. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром до 40 мм | руб./м2 | 0.66532 | 1 раз в год | 0.065922
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 5.7056
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 в месяц | 0.51 | постоянно | 0.60639
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.033322 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.03962
30 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 10.4616
31 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
32 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.14755 | ежедневно | 3.14
Всего затрат |  |  |  |  | 14.5516

## Ирк142
| Иркутский тракт 142 | S |  | 2818.4
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.84183
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.28666
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3.7817
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 5.7035
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 в месяц | 0.51 | постоянно | 0.60639
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.031507 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.037462
29 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 10.327
30 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
31 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.14755 | ежедневно | 3.14
Всего затрат |  |  |  |  | 14.417

## Ирк160
| Иркутский тракт 160 | S |  | 2008.18
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.84183
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.28666
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 4.8498
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 1.0681
21.1. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутридомовом газопроводе, относящихся к общему имуществу собственников помещений, при диаметре до 32 мм | руб./м2 | 0.48641 | 1 раз в год | 0.048195
21.2. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром до 40 мм | руб./м2 | 0.58859 | 1 раз в год | 0.05832
21.3. | Техническое обслуживание плиты газовой 4-х конфорочной | руб./м2 | 9.7043 | 1 раз в год | 0.96154
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 6.2908
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 | 0.51 | постоянно | 0.60639
| Мелкий ремонт и обслуживание внутридомого оборудования:электротехнические,сантехнические,конструктивные элементы в МОП | руб./м2 | 5.3504 | по заявкам | 0.53013
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.079594 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.094637
29 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 11.9824
30 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
31 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.25355 | ежедневно | 5.26
Всего затрат |  |  |  |  | 18.1924

## Ирк188
| Иркутский тракт 188 | S |  | 2531.8
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.84183
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.28666
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 4.5875
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.80574
21.1. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутридомовом газопроводе, относящихся к общему имуществу собственников помещений, при диаметре до 32 мм | руб./м2 | 0.41212 | 1 раз в год | 0.040834
21.2. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств диаметром до 40 мм | руб./м2 | 0.46686 | 1 раз в год | 0.046258
21.3. | Техническое обслуживание плиты газовой 4-х конфорочной | руб./м2 | 6.5977 | 1 раз в год | 0.65372
21.3. | Техническое обслуживание плиты газовой 3-х конфорочной | руб./м2 | 0.24054 | 1 раз в год | 0.023834
21.3. | Техническое обслуживание плиты газовой 2-х конфорочной | руб./м2 | 0.41472 | 1 раз в год | 0.041092
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 6.1079
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 в месяц | 0.51 | постоянно | 0.60639
| Мелкий ремонт и обслуживание внутридомого оборудования:электротехнические,сантехнические,конструктивные элементы в МОП | руб./м2 | 3.8194 | по заявкам | 0.37844
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.053322 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.0634
29 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 11.5372
30 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
31 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.16405 | ежедневно | 3.47
Всего затрат |  |  |  |  | 15.9572

## Лаз3а
| Лазарева 3А | S |  | 3067.9
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.84183
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.28666
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3.7817
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 5.7589
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 в месяц | 0.51 | постоянно | 0.60639
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.078151 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.092922
29 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 10.3825
30 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
31 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.17305 | ежедневно | 3.65
Всего затрат |  |  |  |  | 14.9825

## Лаз3б
| Лазарева 3Б | S |  | 2869.82
Тариф на работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, применяемые при формировании размера платы за содержание жилого помещения
| Вид работы | Единица измерения | Единичная расценка | Переодичность работ | Всего затрат на 1 м2 в месяц в т.ч.: 18,9% (услуги УК, Банка, оборотный нал.)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  | 0.84183
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  | 0.0030128
1.2. | (осмотр) проверка технического состояния видимых частей конструкций; | руб./м2 | 0.015203 | 2 раза в год | 0.0030128
2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  | 0.1428
2.2. | (осмотр) проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | руб./м2 | 0.015197 | 2 раза в год | 0.0030116
2.2. | (содержание) принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | руб./м2 | 1.2342 | по заявкам откачка воды | 0.12229
2.3. | (содержание) устранение неисправностей дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | руб./м2 | 0.1766 | 1 раз в год | 0.017498
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перегородок и фасадов в многоквартирных домах |  |  |  | 0.037498
3.3. | (осмотр) выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | руб./м2 | 0.18922 | 2 раза в год | 0.037498
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий, а так же полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.01938
4.6. | (осмотр) проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | руб./м2 | 0.097798 | 2 раза в год | 0.01938
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  | 0.01508
6.1. | (осмотр) контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | руб./м2 | 0.076099 | 2 раза в год | 0.01508
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  | 0.28666
7.1. | (осмотр) проверка кровли на отсутствие протечек; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.3. | (осмотр) выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | руб./м2 | 0.063484 | 2 раза в год | 0.01258
7.8. | (содержание) очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | руб./м2 | 2.6391 | по заявкам | 0.26149
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  | 0.0017228
8.1. | (осмотр) выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | руб./м2 | 0.0086936 | 2 раза в год | 0.0017228
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  | 0.090928
9.3. | (осмотр) выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.4. | (осмотр) контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
9.5. | (осмотр) контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | руб./м2 | 0.15295 | 2 раза в год | 0.030309
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов (осмотр). |  |  |  | 0.20906
11.1. | осмотр состояния внутренней отделки помещений общего пользования, при необходимости ремонт или замена внутренней отделки | руб./м2 | 1.055 | 2 раза в год | 0.20906
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | 0.0357
13.1. | (осмотр) проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | руб./м2 | 0.18015 | 2 раза в год | 0.0357
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3.7817
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  | 0.060965
15.3. | (осмотр) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | руб./м2 | 0.30765 | 2 раза в год | 0.060965
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  |  | 0.43597
17.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | руб./м2 | 0.074341 | 2 раза в год/1-2 раза в год, позаявкам | 0.014732
17.5. | (осмотр и содержание) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждения и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | руб./м2 | 2.1257 | 2 раза в год/1 раз в год | 0.42124
18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  | 0.76659
18.1. | (осмотр и содержание) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения | руб./м2 | 2.8589 | 2 раза в год/1-2 раза в год, ПУ-ежемесячно | 0.28327
18.2. | (осмотр и содержание) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | руб./м2 в месяц | 1.45 | 2 раза в год/ежемесячно и по заявкам | 0.28734
18.3. | (осмотр) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | руб./м2 | 0.47103 | 2 раза в год | 0.093343
18.5. | (осмотр) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | руб./м2 | 0.025053 | 2 раза в год | 0.0049647
18.6. | (осмотр) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | руб./м2 | 0.49288 | 2 раза в год | 0.097673
19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  | 2.079
19.1. | (содержание) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | руб./м2 | 10.491 | 1 раз в год | 1.0395
19.3. | (содержание) удаление воздуха из системы отопления; | руб./м2 | 10.491 | по заявкам | 1.0395
20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  | 0.43923
20.1. | (осмотр) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | руб./м2 | 2.2165 | 2 раза в год | 0.43923
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 5.7611
23 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2.256
23.1.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | руб./м2 | 0.20445 | 1 раз в неделю | 0.97236
23.1.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | руб./м2 | 0.40726 | 2 раза в месяц | 0.96846
23.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом |  |  | не менее 4-х раз в год -дератизация, дезинсекция и дезинфекция-по заявкам | 0.31518
23.5.1. | дератизация | руб./м2 | 0.42791
23.5.2. | дезинсекция | руб./м2 | 1.4693
24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  | 1.8894
24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | руб./м2 | 0.30195 | 4 раза в месяц | 1.4361
24.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | руб./м2 | 0.061537 | 6 раз в месяц | 0.43901
24.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | руб./м2 | 0.0030195 | 4 раза в месяц | 0.014361
25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  | 0.73585
25.1. | подметание и уборка придомовой территории | руб./м2 | 0.066231 | 8 раз в месц | 0.62999
25.3. | уборка и выкашивание газонов | руб./м2 | 0.50241 | 1 раз в сезон или по заявкам | 0.099561
25.5. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | руб./м2 | 0.00066231 | 8 раз в месц | 0.0062999
28 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | руб./м2 в месяц | 0.51 | постоянно | 0.60639
29 | Снятие показаний ПУ ХВС,ГВС,электроэнерги | руб./м2 | 0.079935 | ХВС,ГВС - 2 раза в год; эл-ии -1 раз в месяц | 0.095043
29 | Услуги РИЦ ЖКХ | руб./м2 | 0.15 | ежемесячно | 0.17835
Всего затрат на содержание многоквартирного дома |  |  |  |  | 10.3846
30 | Комлекс услуг по техническому обслуживанию и передаче данных с узлов учета тепловой энергии | руб./м2 | 0.761 | ежемесячно | 0.95
31 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | руб./м3 | 0.18405 | ежедневно | 3.87
Всего затрат |  |  |  |  | 15.2046