ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

  634063, Россия, г. Томск, Ивана черных, 54 /факс: (382+2) 66-20-18

Предложение об утверждения объёма

работ дома по адресу: Иркутский тракт, 188

В рамках существующего тарифа размер платы за «содержание общего имущества»

Составляет: 13,37 руб./м2

Предлагаемый тариф платы на «содержание общего имущества»:

| Наименование услуги: | Ед. изм. | Цена |
| --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества: |  |  |
| Обслуживание жилого фонда | м2 | 11,54 |
| Вывоз ТБО | м3 | 3,47 |
| Обслуживание прибора учета тепла | м2 | 0,95 |
| Итого: |  | 15,96 |

В рамках существующего тарифа размер платы за «текущий ремонт»

Составляет: 8,00 руб./м2

Предложения по текущему ремонту общего имущества МКД

Основание для определения объёмов работ – акты весеннего/осеннего осмотра:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Ориентированная стоимость | Тариф на 1м2 в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъездов | шт | 2 | 250000 | 9,78 |
| 2 | Ремонт кровли (скатная) | м2 | 90 | 70000 | 2,74 |
| 3 | Ремонт/установка входных дверей (тамбур) | шт | 3 | по запросу |  |
| 4 | Установка диодных светильников с датчиком | шт | 15 | 40000 | 1,57 |
| 5 | Ремонт канализации (аварийные стояки) | стояк | 1 | 24500 | 0,96 |
| 6 | Ремонт системы ГВС (аварийные стояки) | стояк | 1 | 11500 | 0,45 |
| 7 | Ремонт системы ХВС (аварийные стояки) | стояк | 1 | 11500 | 0,45 |
| 8 | Ремонт системы отопления (аварийные стояки) | стояк | 1 | 23900 | 0,94 |
| 9 | Очистка подвала | шт | 1 | 7700 | 0,30 |
| 10 | Смена оконных рам на пластиковые | шт | 9 | по запросу |  |

Итого:	17,19

Получено для ознакомления:   ________________________________

________________________________